Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ-

ЈАВНА НАБАВКА-УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КОМУНИКАЦИЈЕ СА МЕДИЦИНСКИМ ОСОБЉЕМ Р.Ј. "КАРАБУРМА", "СТАЦИОНАР" И ДЕЛИМИЧНО ДОМ "ВОЖДОВАЦ"

РЕДНИ БРОЈ ЈН   31/2014 ОД   18.11.2014.ГОДИНЕ

Београд-2014. година

САДРЖАЈ

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ПОНУДА, ПОПУЊЕНА, ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА, ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАН

ЈЕДНОПОЛНЕ ШЕМЕ

Укупан број страна документације:

42

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд-Земун,

Марије Бурсаћ 49

Интернет страница Наручиоца: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Редни број ЈН:  31/2014 од  18.11.2014.године

Врста предмета јавне набавке: Радови

Предмет јавне набавке: Успостављање система комуникације са медицинским особљем РЈ "Карабурма" , "Стационар" и делимично "Вождовац"

Шифра и назив из општег речника набавки: 45316200 Инсталација опреме за

сигнализацију

Критеријум за избор најповољније понуде: Најниже понуђена цена

Контакт особе: Милица Ђорђевић-011/2699426, Стјепан Јурић-011/2694-655

ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

надлежног Привредног суда:

-Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

-Потврду да  није изречена мера забране обављања делатности

-Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

-Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу из-

ворних локалних јавних прихода или потврду  да се налази у поступку привати-

зације.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1)-4). Ови понуђачи достављају копију Извода из регистра Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

-Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

-КОПИЈА СЕРТИФИКАТА-ОВЛАШЋЕЊА О ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ОП- РЕМЕ, КОЈУ НУДИ ПОНУЂАЧ, ДА ВРШИ ИНСТАЛИСАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ИСТЕ

-ДОКАЗ О РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ 453- ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И СИСТЕМА

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен),

-ОРИГИНАЛНО ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ Понуђача којим пословна банка исказује обавезу да ће, пре закључења уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију у висини аванса, за повраћај авансног плаћања,

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кри- вично дело преваре;

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

-ДА ИМА СЕРТИФИКАТ-ОВЛАШЋЕЊЕ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕ- МЕ, КОЈУ НУДИ ПОНУЂАЧ, ЗА ВРШИ ИНСТАЛИСАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ИСТЕ

-ДА ИМА РАДНО АНГАЖОВАНО ЈЕДНО ЛИЦЕ СА СА ЛИЦЕНЦОМ 453- ОД- ГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И СИСТЕ- МА

-ДА ОБЕЗБЕДИ ДОБИЈАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ своје пословне банке којом пословна банка  гарантује за понуђача, пре закључења уговора,  у висини аванса, за повраћај авансног плаћања, до  30 дана по истеку гарантног рока.

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

-КОПИЈА ЛИЦЕНЦЕ 453- ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ТЕЛЕКОМУНИ- КАЦИОНИХ МРЕЖА И СИСТЕМА и КОПИЈА УГОВОРА О РАДУ ОДНОСНО РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ КОД ПОНУЂАЧА, ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ .

-ОРИГИНАЛНО ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ Понуђача, којим пословна банка исказује обавезу да ће, пре закључења уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију у висини аванса, за повраћај авансног плаћања.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, изузев Писма о намерама пословне банке,  а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набав- кама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), позивом за подношење понуда и конкурс-

ном документацијом.

Сваког уторка, по објављивању позива и конкурсне документације на Порталу УЈН, заинтересована лица могу обићи објекте на којима ће се изводити радови, у времену од 09-14 часова.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђена опрема мора бити компатибилна постојећој, која је уграђена у деловима објекта или објектима наручиоца, где је систем комуникације већ успостављен.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прих- ватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке, настале приликом попуњавања образаца из конкурсне доку- ментације и исправљане коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Установа "Геронтолошки цен- тар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком:"Понуда, редни број ЈН   31/2014 -КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ-"

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до19.12.2014.год. до 10,00  часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању по-

ступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана

19.12.2014.год. у  10,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представ- ници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учество-

вање у отварању понуда.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са  чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да  допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавеште- ње о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење пону- де.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинте-

ресована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одгово-рити заинтересованом лицу, као и свим осталим лицима за која Наручилац има са- знања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем кон- курсне документације уз истовремену обавезу објављивања информације на Пор-

талу УЈН и на својој интернет страници www.ugcb.co.rs.

Питања треба упутити на адресу Установе "Геронтолошки центар Београд" Бео-

град-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: "За комисију-Питања у поступку ЈН:

31/2014, послати факсом на тел. број: 011/2694-655 или електронском поштом на E-mail адресу: jurics@ugcb.rs.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може би-

ло на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинте-

ресованог лица, да измени или да допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим заинтересованим ли-

цима за које Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем документације, путем дописа, факса или путем елек- тронске поште, а измене, односно допуне, ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.Наручилац ће, уколико наступе ус-

лови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе Укупну понуђену цену (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а.

У обрасцу структуре цене понуђач треба да упише цене по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а наве-

дена у Обрасцу понуде, мора бити једнака укупној вредности без ПДВ-а наведеној у Обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора  укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене се могу мењати у складу са Уговором.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од по-

нуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродав- ним, у свему према члану 92. ЗЈН.

РОКОВИ И  НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање услуга које су предмет набавке врши се авансно-100%, по закључењу Уговора и испостављању предрачуна од стране изабраног понуђача.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом

критеријума "најнижа понуђена цена"(збир јединичних вредности).

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија  ће бити изабрана понуда понуђача који наведе дужи гарантни  рок .

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене и гарантни  рок, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе краћи  рок извршења радова.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. У случају да  по-

нуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ  и структуру трошкова припреме понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручио- ца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове, под условом да је понуђач тра- жио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трош- кова.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Упутству како се доказује испу- њеност услова из чл. 75. ЗЈН, под редним бројевима 1,2,3 и 4.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне на-

бавке делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизво-

ђача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одго-

вара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизво-

ђача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозво- љава, пренети средства директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручи- лац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је понуду поднео самостално не може истовремено учествовати у за-

једничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. (тачке 1.-5.) наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН.

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име; а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задру-

гари.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вред- ности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права Наручиоца,

- уколико условљава права Наручиоца,

- уколико ограничава обавезе понуђача,

Битни недостатци понуде су:

- уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилалац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не сме тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

У складу са чланом 83. став 11. ЗЈН, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који  је понуђач добио нега-

тивну референцу.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 (три) дана од дана протека рока за подношење захтева за зашти- ту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна пону- да, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогу-

ћавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџет- ске године, односно у наредних шест месеци.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За повраћај авансног плаћања- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА своје пословне банке којом пословна банка  гарантује за понуђача, пре закључења уговора,  у висини аванса, за повраћај авансног плаћања, до 30 дана по истеку гарантног рока.

Предметна БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања пону-

да, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садрже ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу, великим словима имају исписану реч ПОВЕРЉИВО.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наве-

дени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор o јавној набавци, у складу са одредбама чланова од 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у по-

ступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Пор- талу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Ре- публичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Ср- бије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од =80.000,00 динара.

Шифра плаћања: 253; модул: 97; Позив на број: 97 50-016; Сврха: Републичка административна такса-са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: Буџет Републике Србије,

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012).

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник по-

нуђача дајем следећу

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

Изјављујемо да понуду број______________ од ________________2014. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке РАДОВА- Успостављање система комуникације са медицинским особљем РЈ "Карабурма" , "Стационар" и делимично "Вождовац", редни број ЈН: 31/2014

ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂА- ЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

Датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________                        М.П.                       ________________________________

ПОНУЂАЧ:

Установа "Геронтолошки центар Београд"

Марије Бурсаћ 49, Београд - Земун                                                    					                                                         НАРУЧИЛАЦ:

___________________                                  						                                                                                                                                               ___________________

Број понуде:________                                                               		 Датум:_____________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Р.Ј. "КАРАБУРМА"

| 0 | ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО СИСТЕМА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| 1. | Испорука главне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у соби дежурне сестре и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија у свим блоковима -звучно обавештење о постојању позива -испис броја просторије из које постоји позив и означавање врсте позива -приказ блока и спрата у блоку одакле постоји позив на делу централе са ЛЕД индикацијом -вођење протокола и ишчитавање догађаја преко екрана осетљивог на додир -квитирање позива са временским ограничењем -уграђени СМС модул за слање порука о позивима на програмирани Андроид оперативни систем (апликација за Андроид телефон) | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука паралелне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у соби дежурне сестре и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија у свим блоковима -звучно обавештење о постојању позива -испис броја просторије из које постоји позив и означавање врсте позива -приказ блока и спрата у блоку одакле постоји позив на делу централе са ЛЕД индикацијом -вођење протокола и ишчитавање догађаја преко екрана осетљивог на додир -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 1 |  |  |
| 3. | Испорука концентратора који обезбеђује концентрацију сигнала у једном блоку објекта и једнопарични пренос информације до главне централе болничке сигнализације | ком | 1 |  |  |
| 4. | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 1 |  |  |
| 5. | Испорука опреме и прерада инсталација у постојећој РТ за напајање система болничке сигнализације | ком | 1 |  |  |
| 6. | Испорука и уградња ПВЦ канала 25x25x2000 за израду трасе за напајање централног панела I и II јединице и израду међувеза | ком | 40 |  |  |
| 7. | Испорука и уградња кабла за израду БУС линије JH(St)H 1x2x0,6 + NHXHX 3x1,5mm²). Позицијом је предвиђена израда инсталација за напајање I и II јединице и израда међувеза. Просечна дужина 40м | ком | 3 |  |  |
| 8. | Монтажа опреме | ком | 1 |  |  |
| 9. | Повезивање дела система и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО "0" БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |

| I | ЈЕДИНИЦА I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| 1. | Испорука спратне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у просторијама неговатељица и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија на спрату -Светлосно-звучна презентација позива -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња напојног кабла NHXHX-J 3x2,5mm² из најближе РТ. Позиција подразумева и испоруку и уградњу напојног осигурача за овај систем | ком | 1 |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 40x25x2000 | ком | 34 |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 20x16x2000 | ком | 25 |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 16x16x2000 | ком | 110 |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 1x2x0,6 + NHXHX 3x1,5mm²). Просечна дужина 7,20м | ком | 15 |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,6. Просечна дужина 6м | ком | 43 |  |  |
| 9. | Испорука Собног терминала који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешење свих позива који су настали у тој просторији | ком | 15 |  |  |
| 10. | Испорука Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења: -уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив) -блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила -блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала | ком | 15 |  |  |
| 11. | Испорука потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купати- лима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива | ком | 8 |  |  |
| 12. | Испорука прикључног терминала са ручним сетом. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета, а на њега се конектором прикључује ручни сет. Обичан позив може да се упути или са ручног сета или са прикључног терминала | ком | 20 |  |  |
| 13. | Монтажа опреме | ком | 1 |  |  |
| 14. | Повезивање дела система и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО "I" БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |

| II | ЈЕДИНИЦА II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| 1. | Испорука спратне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у просторијама неговатељица и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија на спрату -Светлосно-звучна презентација позива -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња напојног кабла NHXHX-J 3x2,5mm² из најближе РТ. Позиција подразумева и испоруку и уградњу напојног аутоматског осигурача за овај систем | ком | 1 |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 40x25x2000 | ком | 30 |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 20x16x2000 | ком | 25 |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 16x16x2000 | ком | 110 |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 1x2x0,6 + NHXHX-Ј 3x1,5mm²). Просечна дужина 7,20м | ком | 13 |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,6. Просечна дужина 6м | ком | 37 |  |  |
| 9. | Испорука Собног теминала који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешење свих позива који су настали у тој просторији | ком | 13 |  |  |
| 10. | Испорука Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења: -уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив) -блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила -блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала | ком | 13 |  |  |
| 11. | Испорука потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купатилима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива | ком | 8 |  |  |
| 12. | Испорука прикључног терминала са ручним сетом. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета, а на њега се конектором прикључује ручни сет. Обичан позив може да се упути или са ручног сета или са прикључног терминала | ком | 16 |  |  |
| 13. | Монтажа опреме | ком | 1 |  |  |
| 14. | Повезивање дела система и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО "II" БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |

| III | ЈЕДИНИЦА III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| 1. | Испорука спратне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у просторијама неговатељица и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија на спрату -Светлосно-звучна презентација позива -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња ПВЦ канала 25x25x2000 и израда продора кроз међуспратну конструкцију | ком | 1 |  |  |
| 4. | Испорука и уградња кабла JH(St)H 1x2x0,6 и каблаN2XH-J 3x1,5mm² | ком | 1 |  |  |
| 5. | Испорука и уградња напојног кабла N2XH-Y 3x2,5mm² из најближе РТ. Позиција подразумева и испоруку и уградњу напојног осигурача за овај систем | ком | 1 |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 40x25x2000 | ком | 34 |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 20x16x2000 | ком | 25 |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 16x16x2000 | ком | 110 |  |  |
| 99. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 1x2x0,6 + NHXHX 3x1,5mm²). Просечна дужина 7,20м | ком | 15 |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,6. Просечна дужина 6м | ком | 43 |  |  |
| 11. | Испорука Собног теминала који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешење свих позива који су настали у тој просторији | ком | 15 |  |  |
| 12. | Испорука Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења: -уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив) -блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила -блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала | ком | 15 |  |  |
| 13. | Испорука потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купатилима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива | ком | 8 |  |  |
| 14. | Испорука прикључног терминала са ручним сетом. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета, а на њега се конектором прикључује ручни сет. Обичан позив може да се упути или са ручног сета или са прикључног терминала | ком | 20 |  |  |
| 15. | Монтажа опреме | ком | 1 |  |  |
| 16. | Повезивање дела система и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО "III" БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |

| IV | ЈЕДИНИЦА IV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |  |
| 1. | Испорука спратне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у просторијама неговатељица и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија на спрату -Светлосно-звучна презентација позива -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 1 |  |  |  |
| 2. | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 1 |  |  |  |
| 3. | Испорука и уградња ПВЦ канала 25x25x2000 и израда продора кроз међуспратну конструкцију | ком | 1 |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња кабла JH(St)H 1x2x0,6 и кабла N2XH-J 3x1,5mm², | ком | 1 |  |  |  |
| 5. | Испорука и уградња напојног кабла N2XH-J 3x2,5mm² из најближе РТ. Позиција подразумева и испоруку и уградњу напојног аутоматског осигурача за овај систем | ком | 1 |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 40x25x2000 | ком | 30 |  |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 20x16x2000 | ком | 25 |  |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 16x16x2000 | ком | 110 |  |  |  |
| 9. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 1x2x0,6 + NHXHX-Ј 3x1,5mm²). Просечна дужина 7,20м | ком | 13 |  |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,6. Просечна дужина 6м | ком | 37 |  |  |  |
| 11. | Испорука Собног теминала који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешење свих позива који су настали у тој просторији | ком | 13 |  |  |  |
| 12. | Испорука Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења: -уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив) -блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила -блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала | ком | 13 |  |  |  |
| 13. | Испорука потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купатилима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива | ком | 8 |  |  |  |
| 14. | Испорука прикључног терминала са ручним сетом. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета, а на њега се конектором прикључује ручни сет. Обичан позив може да се упути или са ручног сета или са прикључног терминала | ком | 16 |  |  |  |
| 15. | Монтажа опреме | ком | 1 |  |  |  |
| 16. | Повезивање дела система и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |  |
| УКУПНО "IV" БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |  |

| V | ЈЕДИНИЦА V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| 11. | Испорука спратне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у просторијама неговатељица и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија на спрату -Светлосно-звучна презентација позива -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња ПВЦ канала 25x25x2000 и израда продора кроз међуспратну конструкцију | ком | 1 |  |  |
| 4. | Испорука и уградња кабла JH(St)H 1x2x0,6 и каблаN2XH-J 3x1,5mm² | ком | 1 |  |  |
| 5. | Испорука и уградња напојног кабла N2XH-J 3x2,5mm² из најближе РТ. Позиција подразумева и испоруку и уградњу напоног осигурача за овај систем | ком | 1 |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 40x25x2000 | ком | 34 |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 20x16x2000 | ком | 25 |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 16x16x2000 | ком | 110 |  |  |
| 9. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 1x2x0,6 + NHXHX 3x1,5mm²). Просечна дужина 7,20м | ком | 15 |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,6. Просечна дужина 6м | ком | 43 |  |  |
| 11. | Испорука Собног теминала који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешења свих позива који су настали у тој просторији | ком | 15 |  |  |
| 12. | Испорука Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења: -уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив) -блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила -блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала | ком | 15 |  |  |
| 13. | Испорука потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купатилима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива | ком | 8 |  |  |
| 14. | Испорука прикључног терминала са ручним сетом. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета, а на њега се конектором прикључује ручни сет. Обичан позив може да се упути или са ручног сета или са прикључног терминала | ком | 20 |  |  |
| 15. | Монтажа опреме | ком | 1 |  |  |
| 16. | Повезивање дела система и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО "V" БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |

| VI | ЈЕДИНИЦА VI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| 1. | Испорука спратне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у просторијама неговатељица и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија на спрату -Светлосно-звучна презентација позива -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња ПВЦ канала 25x25x2000 и израда продора кроз међуспратну конструкцију | ком | 1 |  |  |
| 4. | Испорука и уградња кабла JH(St)H 1x2x0,6 и кабла N2XH-J 3x1,5mm² | ком | 1 |  |  |
| 5. | Испорука и уградња напојног кабла N2XH-J 3x2,5mm² из најближе РТ. Позиција подразумева и испоруку и уградњу напојног аутоматског осигурача за овај систем | ком | 1 |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 40x25x2000 | ком | 30 |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 20x16x2000 | ком | 25 |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 16x16x2000 | ком | 110 |  |  |
| 99. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 1x2x0,6 + NHXHX Ј 3x1,5mm²). Просечна дужина 7,20м | ком | 13 |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,6. Просечна дужина 6м | ком | 37 |  |  |
| 11. | Испорука Собног теминала који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешење свих позива који су настали у тој просторији | ком | 13 |  |  |
| 12. | Испорука Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења: -уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив) -блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила -блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала | ком | 13 |  |  |
| 13. | Испорука потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купатилима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива | ком | 8 |  |  |
| 14. | Испорука прикључног терминала са ручним сетом. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета, а на њега се конектором прикључује ручни сет. Обичан позив може да се упути или са ручног сета или са прикључног терминала | ком | 16 |  |  |
| 15. | Монтажа опреме | ком | 1 |  |  |
| 16. | Повезивање дела система и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО "VI" БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |

| VII | ЈЕДИНИЦА VII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| 1. | Испорука спратне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у просторијама неговатељица и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија на спрату -Светлосно-звучна презентација позива -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 1 |  |  |
| 33. | Испорука и уградња напојног кабла N2XH-J 3x2,5mm² из најближе РТ. Позиција подразумева и испоруку и уградњу новог аутоматског осигурача прекидача за овај систем | ком | 1 |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 40x25x2000 | ком | 34 |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 20x16x2000 | ком | 25 |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 16x16x2000 | ком | 51 |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 1x2x0,6 и кабла N2XH-Ј 3x1,5mm² . Просечна дужина 7,2м | ком | 14 |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,6mm² Просечна дужина 6м | ком | 41 |  |  |
| 9. | Испорука Собног теминала који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешење свих позива који су настали у тој просторији | ком | 14 |  |  |
| 10. | Испорука Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења: -уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив) -блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила -блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала | ком | 14 |  |  |
| 11. | Испорука потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купатилима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива | ком | 8 |  |  |
| 12. | Испорука прикључног терминала са ручним сетом. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета, а на њега се конектором прикључује ручни сет. Обичан позив може да се упути или са ручног сета или са прикључног терминала | ком | 19 |  |  |
| 13. | Монтажа опреме | ком | 1 |  |  |
| 14. | Повезивање дела система и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО "VII" БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |

| VIII | ЈЕДИНИЦА VIII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| 1. | Испорука спратне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у просторијама неговатељица и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија на спрату -Светлосно-звучна презентација позива -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња напојног кабла N2XH-J 3x2,5mm² из најближе РТ. Позиција подразумева и испоруку и уградњу новог аутоматског осигурача прекидача за овај систем | ком | 1 |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 40x25x2000 | ком | 34 |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 20x16x2000 | ком | 25 |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа ПВЦ канала 16x16x2000 | ком | 48 |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 1x2x0,6 и кабла NHXH-Ј 3x1,5mm² . Просечна дужина 7,2м | ком | 14 |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,6mm² . Просечна дужина 6м | ком | 36 |  |  |
| 9. | Испорука Собног теминала који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешење свих позива који су настали у тој просторији | ком | 13 |  |  |
| 10. | Испорука Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења: -уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив) -блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила -блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала | ком | 13 |  |  |
| 11. | Испорука потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купатилима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива | ком | 8 |  |  |
| 12. | Испорука прикључног терминала са ручним сетом. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета, а на њега се конектором прикључује ручни сет. Обичан позив може да се упути или са ручног сета или са прикључног терминала | ком | 15 |  |  |
| 13. | Монтажа опреме | ком | 1 |  |  |
| 14. | Повезивање дела система и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО "VIII" БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "0" | ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО СИСТЕМА |  |  |
| I | ЈЕДИНИЦА I |  |  |
| II | ЈЕДИНИЦА II |  |  |
| III | ЈЕДИНИЦА IIII |  |  |
| IV | ЈЕДИНИЦА IV |  |  |
| V | ЈЕДИНИЦА V |  |  |
| VI | ЈЕДИНИЦА VI |  |  |
| VII | ЈЕДИНИЦА VII |  |  |
| VIII | ЈЕДИНИЦА VIII |  |  |
|  | Пројекат изведеног стања |  |  |
|  |  | У К У П Н О : |  |
|  |  | ПДВ 20% : |  |
|  |  | С В Е У К У П Н О : |  |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СТАЦИОНАР ДИЉСКА

| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испорука главне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у соби дежурне сестре и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија у свим блоковима -звучно обавештење о постојању позива -испис броја просторије из које постоји позив и означавање врсте позива -приказ блока и спрата у блоку одакле постоји позив на делу централе са ЛЕД индикацијом -вођење протокола и ишчитавање догађаја преко екрана осетљивог на додир -квитирање позива са временским ограничењем -уграђени СМС модул за слање порука о позивима на програмирани Андроид оперативни систем (апликација за Андроид телефон) | ком | 1 |  |  |
| 2 | Надоградња постојеће спратне централе. Надоградња обухвата: -Обезбеђивање додатних долазних БУС линија -програмирање | пауш | 1 |  |  |
| 2 | Испорука спратне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у ходнику ниског приземља и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија на спрату -Светлосно-звучна презентација позива -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 2 |  |  |
| 3 | Испорука концентратора који обезбеђује концентрацију сигнала у једном блоку објекта и једнопарични пренос информације до главне централе болничке сигнализације | ком | 1 |  |  |
| 4 | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 2 |  |  |
| 5 | Испорука Собног теминала који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешење свих позива који су настали у тој просторији | ком | 27 |  |  |

| 4 | Испорука Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења: -уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив) -блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила -блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала | ком | 27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Испорука потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купатилима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива | ком | 9 |  |  |
| 6 | Испорука прикључног терминала са ручним сетом. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета, а на њега се конектором прикључује ручни сет. Обичан позив може да се упути или са ручног сета или са прикључног терминала | ком | 53 |  |  |
| 7 | Демонтажа старе опреме, контрола постојеће инсталације и замена неодговарајуће инсталације | пау-шал | 27 |  |  |
| 8 | Испорука и уградња напојног кабла N2XH-J 3x2,5 mm² из најближе РТ. Позиција подразумева и испоруку и уградњу новог аутоматског осигурача прекидача за овај систем | ком | 2 |  |  |
| 12 | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 1x2x0,6 и кабла NHXH-Ј 3x1,5mm² Просечна дужина 7,2м3x1,5mm Просечна дужина 7,2м | ком | 80 |  |  |
| 13 | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,6mm² . Просечна дужина 6м | ком | 53 |  |  |
| 16 | Завршна монтажа, пуштање у рад, програмирање, издавање атеста овлашћине институције са гаранцијом произвођача, са упутством за употребу на српском језику. Обука особља. | кom | 1 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опрема и радови |  |  |  |
| Пројекат изведеног стања |  |  |  |
|  |  | У К У П Н О : |  |
|  |  | ПДВ 20% : |  |
|  |  | С В Е У К У П Н О : |  |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Р.Ј. ДОМ ВОЖДОВАЦ

| Р.Бр. | Опис | ј.м. | кол. | Цена по јед. Мере без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надоградња централне јединице. Надоградња обухвата: -Обезбеђивање додатних долазних БУС линија -повезивање свих спратних централа -програмирање -уградња СМС модула за слање порука о позивима на програмирани Андроид оперативни систем (апликација за Андроид телефон) | пау-шал | 1 |  |  |
| 2 | Испорука спратне централе болничке сигнализације која се монтира на зид у ходнику ниског приземља и обезбеђује: -пријем позива из свих болничких просторија на спрату -Светлосно-звучна презентација позива -квитирање позива са временским ограничењем | ком | 1 |  |  |
| 3 | Испорука концентратора који обезбеђује концентрацију сигнала у једном блоку објекта и једнопарични пренос информације до главне централе болничке сигнализације | ком | 1 |  |  |
| 4 | Испорука Напојне јединице (12V-/4А) за напајање елемената болесничке сигнализације. | ком | 1 |  |  |
| 5 | Испорука Собног теминала који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешење свих позива који су настали у тој просторији | ком | 5 |  |  |
| 4 | Испорука Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења: -уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив) -блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила -блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала | ком | 5 |  |  |
| 5 | Испорука потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купатилима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива | ком | 5 |  |  |

| 6 | Испорука прикључног терминала са ручним сетом. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета, а на њега се конектором прикључује ручни сет. Обичан позив може да се упути или са ручног сета или са прикључног терминала | ком | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Демонтажа старе опреме, контрола постојеће инсталације и замена неодговарајуће инсталације | пау-шал | 5 |  |  |
| 8 | Испорука и уградња напојног кабла N2XH-J 3x2,5mm² из најближе РТ. Позиција подразумева и испоруку и уградњу новог аутоматског осигурача прекидача за овај систем | ком | 1 |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа ПВЦ канала 40x25x2000 | ком | 25 |  |  |
| 10 | Испорука и монтажа ПВЦ канала 20x16x2000 | ком | 15 |  |  |
| 11 | Испорука и монтажа ПВЦ канала 16x16x2000 | ком | 40 |  |  |
| 12 | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 1x2x0,6 и кабла NHXH-Ј 3x1,5mm² . Просечна дужина 7,2м | ком | 5 |  |  |
| 13 | Испорука и монтажа кабла JH(St)H 2x2x0,6mm² . Просечна дужина 6м | ком | 21 |  |  |
| 14 | Завршна монтажа, пуштање у рад, програмирање, издавање атеста овлашћeне институције са гаранцијом произвођача, са упутством за употребу на српском језику. Обука особља. | кom | 1 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (РСД): |  |  |  |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опрема и радови |  |  |  |
| Пројекат изведеног стања |  |  |  |
|  |  | У К У П Н О : |  |
|  |  | ПДВ 20% : |  |
|  |  | С В Е У К У П Н О : |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А ОБРАЗАЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.Ј. "КАРАБУРМА" |  |  |
| СТАЦИОНАР "ДИЉСКА" |  |  |
| Р.Ј. ДОМ "ВОЖДОВАЦ" |  |  |
|  | У К У П Н О БЕЗ ПДВ : |  |
|  | ПДВ 20% : |  |
|  | С В Е У К У П Н О : |  |

ПОНУДА

број ____ од ___ .2014. год

за јавну набавку радова- УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КОМУНИКАЦИЈЕ СА МЕДИЦИНСКИМ ОСОБЉЕМ Р.Ј. "КАРАБУРМА", "СТАЦИОНАР" И ДЕЛИМИЧНО ДОМ "ВОЖДОВАЦ",

Редни број ЈН:  31 /2014, од    18.11.2014. године,

| Назив понућача: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача: |  |  |  |
| Матични број: |  |  | ПИБ: |
| Овлашћено лице: |  |  |  |
| Особа за контакт: |  |  | E-mail: |
| Број телефона: |  |  | Телефакс: |
| Број рачуна понућача: |  |  |  |
| Понуда се подноси: (заокружити) |  |  |  |
| а) самостално б) понуда са подизвођачем в) заједничка понуда |  |  |  |
| А) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима): |  |  |  |
| 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | број телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 2. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 3. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  | број рачуна: |  |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |

Јавна набавка радова- Успостављање система комуникације са медицинским особљем РЈ "Карабурма" , "Стационар" и делимично "Вождовац",

Редни број ЈН:   31/2014.

| Б) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједнич. понуда): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  | број телефона: |  |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна : |  |  |
| 2. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  |  | број телефона: |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна |  |  |
| Укупна понуђена вредност (збир јединичних вредности) без ПДВ-а износи ______________динара без ПДВ-а. |  |  |  |  |
| Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи _________ динара. |  |  |  |  |
| Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом, у обрасцу структуре цена износи ___________ динара са ПДВ-ом. |  |  |  |  |
| Рок важења понуде (најмање 30 дана):__________ дана од дана отварања понуда. |  |  |  |  |
| У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. |  |  |  |  |
| Начин извођења радова: Понуђач ће радове изводити по објектима, на основу договора са Наручиоцем. |  |  |  |  |
| Место извршења радова: објекти Наручиоца у Београду . |  |  |  |  |
| Гарантни рок (најмање 2 године):___________________________ |  |  |  |  |
| Рок извршења радова:________________________ |  |  |  |  |
| Начин плаћања: 100% аванс. |  |  |  |  |
| Саставни део понуде је образац структуре цена. |  |  |  |  |
| Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у складу са чланом 88. 3ЈН став 1. ("Сл. гласник РС" , број 124/2012), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр_____од _____2014. године, а у поступку јавне набавке радова - Успостављање система комуникације са медицинским особљем РЈ "Карабурма" , "Стационар" и делимично "Вождовац"

, Редни број ЈН:    31/2014., од   18.11.2014.године:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремаља понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум: 					Потпис овлашћеног лица понуђача:

м.п

Република Србија

Установа „Геронтолошки центар“

Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

Број:_________________________
Датум:_______________________

МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране:

- Установа „Геронтолошки центар“ Београд, Марије Бурсаћ бр. 49 ПИБ 100011573 ( у даљем тексту: Наручилац) коју заступа директор Сузана Мишић и

- _____________________________________________________________

( даљем тексту: Извођач) које заступа___________, ПИБ_____________

Члан 1.

Предмет овог уговора су	послови успостављања СОС система болничке сигнализације (припрема за извођење радова, испорука, монтажа, завршна монтажа, пуштање у рад, програмирање, издавање атеста овлашћене институције са са гаранцијом произвођача и упутством за употребу на српском језику,  испитивање инсталација, одношење шута,отпада и др. материјала који настану у току извођења радова)  у објекту Радне јединице Дом Карабурма, ул Пљешевичкој  бр. 2, Дом Вождовац, ул.Качерска 6-12 и Стационар у Диљској бр.2, све у Београду, у оквиру Установе Геронтолошки центар.

Члан 2.

Наручилац поверава, а Извођач прихвата да изврши послове који су предмет овог уговора у свему према Идејним пројектима бр. 03061-2202, од 25.08.2014. године који су израђени појединачно за сваки наведени објекат из члана 1. овог уговора, (даље: Пројекат) и усвојеној понуди бр.___________од__________.

СОС систем се уграђује у целом објекту у Дому Карабурма.

Нов систем СОС сигнализације треба да обезбеди пријем и приказ позива за сваку целину посебно на спратним централама и збирно за све целине на главној централи објекта, као и позивну јединицу поред сваког кревета, светлосну сигнализацију позива изнад улазних врата корисничке собе, светлосну и звучну сигнализацију на спратним централама и светлосну, звучну сигнализацију и меморисање позива на централном уређају и паралелан пренос позива са главног уређаја на паралелне уређаје које користи особље у време обиласка објекта.

У дому Стационар у улици Диљска бр.2 на I спрату постоји СОС сигнализација. Обезбедити еквивалентан систем, за приземље и II спрат. Новопројектовани систем треба да буде усаглашен са постојећим системом и да обезбеди пријем и приказ позива из целог објекта на заједничком уређају који треба сместити на I спрату објекта. Систем треба да обезеди позивну јединицу поред сваког кревета, светлосну сигнализацију позива изнад улазних врата сваке корисничке собе, светлосну и звучну сигнализацију на спратним централама и светлосну, звучну сигнализацију и меморисање позива на централном уређају. Систем треба да обезбеди паралелан пренос позива са главног уређаја на паралелне уређаје које користи особље у време обиласка објекта.

У дому Вождовац-објекат Е, постоји СОС сигнализација сем у ниском приземљу. Новопројектовани систем неопходно је да буде усаглашен са постојећим системом и да обезбеди пријем и приказ позива из целог објекта на постојећем уређају, који ће тиме постати централна јединица целог система.

Систем треба да обезеди позивну јединицу поред сваког кревета, светлосну сигнализацију позива изнад улазних врата сваке корисничке собе, светлосну и звучну сигнализацију на спратним централама и светлосну, звучну сигнализацију и меморисање позива на централном уређају. Систем треба да обезбеди паралелан пренос позива са главног уређаја на паралелне уређаје које користи особље у време обиласка објекта.

За све евентуалне измене у пројекту или одступање од пројекта, због примене друге врсте опреме, Извођач је дужан да прибави писану сагласност пројектантске организације која је израдила Пројекат и Наручиоца.

За евентуалне непредвиђене радове или повећање обима посла Извођач је дужан да тражи писану сагласност Наручиоца.

Члан 3.

Извођач изјављује да ће се у оквиру послова који су предмет овог уговора придржавати свих техничких услова који су саставни део Идејног пројекта бр. 03061-2202-2202 од 25.08.2014. године, свих позитивних прописа које регулишу ову област, затим збирке електротехничких прописа и свих захтева дефинисаних пројектом, као и норматива и стандарда за ову врсту  радова и одредби Закона о планирању и изградњи и других позитивних прописа из предметне области.

Члан 4.

Извођач је дужан да се пре почетка извођења радова упозна детаљно са Пројектом и да све евентуалне примедбе достави Надзорном органу.

Извођач је дужан да стручно, квалитетно и својом радном снагом и опремом  и материјалом изврши предмет овог уговора.

За време извођења радова, Извођач је дужан да води дневник са свим подацима које такав дневник захтева и у који се бележе, између остало све захтеви упућени од стране надзорног органа и Извођача.

У току извођења радова Извођач је дужан да сва настала одступања унесе у пројекат.

Материјал и опрема који се уграђује мора бити првокласног квалитета. За сав материјал и опрему Извођач обезбеђује атест.

Извођач је дужан: да при извођењу ових инсталација нарочито води рачуна да се друге инсталације не оштете, да уколико дође до оштећења исте отклони о свом трошку; да је материјал и опрема који уграђује безбедан за живот и здравље људи; да по завршетку радова изврши испитивање свих инсталација према постојећим прописима и да гарантује да је добијени резултат у границама прописаним; уколико се при испитивању покаже да је инсталација неисправна (да не функционише), Извођач је дужан да је доведе у исправно стање о свом трошку; да предмет овог уговора изврши на начин који је безбедан по живот и здравље људи; да се придржава прописа који регулишу заштиту од пожара и других потенцијалних опасности (струја, високи напон, преоптерећење и др.), да поштује прописе који регулишу дозвољени ниво буке у затвореном и отвореном простору;  да по завршетку радова доведе простор у првобитно стање (све смеће, отпатке и др. које настане у току извођења радова однесе на место које је актом локалне самоуправе одређено за такве намене).

Извођач је дужан да уради посебан елаборат о уређењу градилишта и раду на градилишту.

Члан 5.

Вредност услуге из предмета овог Уговора износи:________________без ПДВ, односно_____________са ПДВ.

Наручилац се обавезује да Извођачу на име уговореног посла изврши исплату средстава на рачун бр:________________ који се води код _________у_____________ на следећи начин:
100% аванс.

Аванс се исплаћује најкасније до 31.12.2014. године.

Извођач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања овог уговора достави:

Средства обезбеђења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

Оригинал банкарску гаранција пословне банке понуђача_____________________за повраћај авансног плаћања- прописно потписану и оверену, која је  безусловна и платива на први позив, у висини од ____________динара, са роком важења 30 дана дуже од истека гарантног рока. Уколико се продуже грантни рокови, понуђач мора продужити важност банкарке гаранције за повраћај авансног плаћања.

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за повраћај авасног плаћања, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Банкарска гаранције не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 6.

Рок извршења предмета овог уговора је ________

Члан 7.

По завршетку радова, Извођач је дужан да преда Наручиоцу Пројекат изведеног стања у року од 3 (три) дана од дана када је констатовано записнички да је предмет овог уговора у потпуности и квалитетно извршен.

Гарантни рок за све радове је две године од дана техничког пријема. За време трајања гарантног рока Извођач је дужан да све кварове и/или недостатке који проистичу услед лоше израде или слабог квалитета уграђеног материјала, отклони о свом трошку без права на накнаду.

Узрок недостатака и кварова на инсталацијама установљава се одлуком комисије од три члана: једног представника Наручиоца, једног Извођача, а трећег бирају узајамно споразумно.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно,а ако то није могуће,сагласне су да то ураде преко стварно и месно надлежног суда у Београду.

Члан 9.

На све што није регулисано овим уговором примењују се позитивни прописи који регулишу ову област и одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка,а од тога 2 (два) примерка припадају Наручиоцу ,а 2 (два) Извођачу.

ЗА ИЗВРШИОЦА:                                                            ЗА НАРАЧИОЦА:

_______________________                                                      Директор

Сузана Мишић